## 清单封面
东实·道滘数智园销售厂房(2号厂房4层、3号厂房1-5层)增加到户电缆及集抄系统工程
工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨询企业：
|  | (单位盖章) |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  |  | 复核时间：

## 清单汇总
工程汇总表
工程名称：东实·道滘数智园销售厂房(2号厂房4层、3号厂房1-5层)增加到户电缆及集抄系统工程
序号 | 工程名称 | 工程总造价(元) | 其中：小计造价（元）
|  |  | 含税工程造价（未含单列费用） | 绿色施工安全防护措施费 | 工日人工费总额
1 | 东实·道滘数智园销售厂房(2号厂房4层、3号厂房1-5层)增加到户电缆及集抄系统工程
2 | 合计

## 预算总说明
编制说明
工程名称：东实·道滘数智园销售厂房(2号厂房4层、3号厂房1-5层)增加到户电缆及集抄系统工程
一、 | 工程概况
1、 | 建筑地域：东莞市
二、 | 计价依据
1、 | 根据广州大学建筑设计研究有限公司有限公司设计的广深港澳科技创新走廊小河片区新兴产业研发制造项目设计施工图进行编制。
2、 | 广东省建设工程计价依据：根据《建设工程工程量计价规范》（GB50500-2013）、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第16号）、《建设工程定额管理办法》（建标〔2015〕230号）、《广东省建设工程造价管理规定》（粤府令第205号）等有关规定和要求；结合《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》、《广东省通用安装工程综合定额（2018）》、《广东省市政工程综合定额（2018）》、《广东省建设工程施工机具台班费用编制规则（2018）》。
3、 | 广东省建设工程计价计费程序：执行广东省住房和城乡建设厅关于印发《广东省建设工程计价依据（2018)》的通知《粤建市〔2019〕6号》文件；结合各市、区、县：（广州市详《穗建筑〔2019〕478号》文件）（东莞市详《东建价〔2019〕4 号》文件）。
4、 | 绿色施工安全防护措施费：执行《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省通用安装工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省市政工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明；《广东省园林绿化工程综合定额（2018）》绿色施工安全防护措施费的说明。
三、 | 编制范围
1、 | 配电箱、电缆采购、敷设、安装及测试工程。
2、 | 配电箱电气火灾监控系统监控模块及探测头采购安装工程（需并入原有系统）。
3、 | 配置电子式三相电度表(计量、尖峰平谷、智能抄表)及配套互感器、线材等。

## 工程量清单总价表
工程量清单总价表
编制单位盖章：
工程名称：东实·道滘数智园销售厂房(2号厂房4层、3号厂房1-5层)增加到户电缆及集抄系统工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 取费基数 | 费率(%) | 金额:(元)
1 | 分部分项工程费 | FBFXHJ
1.1 | 一、配电部分
1.2 | 二、电气火灾监控部分
1.3 | 三、集中抄表系统
2 | 措施项目费 | _AQWMSGF+_QTCSF
2.1 | 绿色施工安全防护措施单列费 | AQWMSGF
2.2 | 其他措施项目费 | _CSYBXMF+_CSQTXMF
2.2.1 | 措施一般项目费 | CSYBXMF
2.2.2 | 措施其他项目费 | CSQTXMF
3 | 其他项目 | QTXMHJ
3.1 | 暂列金额 | ZLJE
3.2 | 暂估价 | ZGJHJ
3.3 | 计日工 | JRG
3.4 | 总承包服务费 | ZCBFWF
3.5 | 预算包干费 | YSBGF
3.6 | 工程优质费 | GCYZF
3.7 | 概算幅度差 | GSFDC
3.8 | 索赔费用 | SPFY
3.9 | 现场签证费用 | XCQZFY
3.10 | 其他费用 | QTFY
4 | 不含税工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM
5 | 应纳增值销项税额 | _FHJ+_CHJ+_QTXM
6 | 含税不含单列费工程造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ-_AQWMSGF
7 | 含税工程总造价 | _FHJ+_CHJ+_QTXM+_SJ
8 | 其中：人工费 | RGF+JSCS_RGF+JSRGF
编制人： 证号： 编制日期：

## 工程量清单综合单价报价表
工程量清单综合单价报价表
编制单位盖章：
工程名称：东实·道滘数智园销售厂房(2号厂房4层、3号厂房1-5层)增加到户电缆及集抄系统工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
一、配电部分
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:预留总配电箱 2.型号:3号厂房1AP 3.规格:125A/3P | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:预留总配电箱 2.型号:3号厂房2AP 3.规格:160A/3P | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:预留总配电箱 2.型号:3号厂房3AP 3.规格:200A/3P | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:预留总配电箱 2.型号:3号厂房4AP 3.规格:200A/3P | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:预留总配电箱 2.型号:3号厂房5AP 3.规格:160A/3P | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:预留总配电箱 2.型号:2号厂房4AP 3.规格:630A/3P | 台 | 1
7 | 030403003012 | 带形母线 | 1.名称:加装带型铜母排 2.规格:TMY-30*5*180 | m | 3.24
8 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-1KV-4*50+1*25 3.敷设方式、部位:电缆桥架敷设 4.电压等级(kV):0.5/1KV | m | 55.77
9 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-1KV-4*70+1*35 3.敷设方式、部位:电缆桥架敷设 4.电压等级(kV):0.5/1KV | m | 116.84
本页小计
编制人： 证号： 编制日期：
工程量清单综合单价报价表
编制单位盖章：
工程名称：东实·道滘数智园销售厂房(2号厂房4层、3号厂房1-5层)增加到户电缆及集抄系统工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-1KV-4*95+1*50 3.敷设方式、部位:电缆桥架敷设 4.电压等级(kV):0.5/1KV | m | 118.36
11 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:WDZB-YJV-1KV-4*185+1*95 3.敷设方式、部位:电缆桥架敷设 4.电压等级(kV):0.5/1KV | m | 155.21
12 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:70mm2以下 3.电压等级(kV):0.5/1KV | 个 | 6
13 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:120mm2以下 3.电压等级(kV):0.5/1KV | 个 | 4
14 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电力电缆头 2.规格:185mm2以下 3.电压等级(kV):0.5/1KV | 个 | 4
15 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 2.电压等级(kV):1 KV以下 | 系统 | 6
16 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.名称:电缆防火泥堵洞 (综合) | 处 | 6
二、电气火灾监控部分
17 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:配线 2.规格:NH-RVS-2X2.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:按实考虑 | m | 6
18 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌电线管 2.规格:SC20 3.配置形式:明配 | m | 2
19 | 030904008001 | 模块(模块箱) | 1.名称:电气火灾监控模块 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6
本页小计
编制人： 证号： 编制日期：
工程量清单综合单价报价表
编制单位盖章：
工程名称：东实·道滘数智园销售厂房(2号厂房4层、3号厂房1-5层)增加到户电缆及集抄系统工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程数量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
20 | 030904002001 | 箱体温度监测探头 | 1.名称:箱体温度监测探头 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6
21 | 030904002002 | 线缆温度监测探头 | 1.名称:线缆温度监测探头 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6
22 | 030404031002 | 剩余电流监测探头 | 1.名称:剩余电流监测探头 2.符合设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6
三、集中抄表系统
23 | 030404031003 | 小电器 | 1.名称:三相电度表 2.功能:计量、尖峰平谷、智能抄表 3.规格:DTSF*1.5(6)A（校验） 4.配套:连接线缆 | 个 | 6
24 | 030404031023 | 小电器 | 1.名称:计量互感器 2.规格:600/5 0.2S级（校验） 3.配套:连接线缆 | 个 | 3
25 | 030404031005 | 小电器 | 1.名称:计量互感器 2.规格:200/5 0.2S级（校验） 3.配套:连接线缆 | 个 | 15
本页小计
合 计
编制人： 证号： 编制日期：

## 措施项目清单报价表
措施项目清单报价表
编制单位盖章：
工程名称：东实·道滘数智园销售厂房(2号厂房4层、3号厂房1-5层)增加到户电缆及集抄系统工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编码 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元）
1 | 绿色施工安全防护措施费
1.1 | 综合脚手架 |  | 项 | 1
|  |  | 项 | 1
1.2 | 施工现场围挡和临时占地围档 |  | 项 | 1
|  |  | 项 | 1
1.3 | 施工围档照明 |  | 项 | 1
|  |  | 项 | 1
LSSGCSF00001 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 项 | 1
| 小计 |  | 元
2 | 措施其他项目
031301010001 | 安装与生产同时进行增加费用 |  | 项 | 1
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加费 |  | 项 | 1
TSSGBWZJF001 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 项 | 1
粤031302008001 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
031302002001 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
JTGRSGZJF001 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 项 | 1
粤031302009001 | 文明工地增加费 |  | 项 | 1
DXGXJCJXF001 | 地下管线交叉降效费 |  | 项 | 1
QTFY00000001 | 其他费用 |  | 项 | 1
031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1
031301017001 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1
| 小计 |  | 元
合计
编制人： 证号： 编制日期：

## 其他项目清单与报价表
其他项目清单与报价表
编制单位盖章：
工程名称：东实·道滘数智园销售厂房(2号厂房4层、3号厂房1-5层)增加到户电缆及集抄系统工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 项
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料暂估价 | 项
2.2 | 专业工程暂估价 | 项
3 | 计日工 | 项
4 | 总承包服务费 | 项
5 | 预算包干费 | 项
6 | 工程优质费 | 项
7 | 概算幅度差 | 项
8 | 现场签证费用 | 项
9 | 索赔费用 | 项
10 | 其他费用 | 项
合 计 |  |  |  | -
注：本表为其他项目分列计价